이물관리 엔지니어 출제범위

(Particle Control Engineer Criteria)

2024

SCC

IQCS

출제기준 (필기) Written Test Criteria

| 직무활용분야 Field | 이물관리 부문 Particle cotrol area | 자격명칭 Qualification | 이물관리 엔지니어 Particle Control Engineer | 적용기간 Valid date | 2023~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시험방법 Exam type | 객관식 Multiple choice | 문항 수 No. of Ques. | 40 | 시험시간 Exam hour | 90분 90 minutes |
| 대 항목 Title | 중 항목 Sub title | 세부항목 Detail |  | 문항 수 No. of Ques. | 비율 Distribution |
| Particle Overview 이물관리의 개요 Understanding of Source Types by Man | - Understanding basic knowledge 기본지식 이해 | - Understanding the definition of particle 이물의 정의 이해 - Understanding the characteristics of Particle 이물의 특성이해 - Effect of particle 이물이 미치는 영향 |  | 10 | 25% |
|  | 2.Understanding the particle control field environment 이물관리 현장 환경 이해 | - Understanding the environment in which particle is generated 이물 발생환경의 이해 - Understanding the source of particle substances 이물 발생처의 이해 - Understanding of particle shape 이물 형태의 이해 |  |  |  |
|  | 3. Understanding particle control application technology 이물관리 적용기술 이해 | - Types of foreign material management application technology and examples of application 이물 관리 적용기술의 종류 및 적용사례 |  |  |  |
| Sources of occurrence by Particle generation factor (4M+1E) 이물발생요인(4M+1E)별 발생원 | 1.Understanding the types of sources of occurrence by man 사람(Man)에 의한 발생원 종류의 이해 | - 사람에 의한 이물의 정의 Definition of particle by humans - 사람에 의한 이물의 사례 Cases of particle caused by humans - 사람에 의한 이물의 사례 Cases of foreign bodies caused by mans |  | 15 | 37.5% |
|  | - Understanding the types of Sources of occurrence by machine 설비(Machine)에 의한 발생원 종류의 이해 | - Understanding cases caused by machine (Machine)에 의한 발생사례 이해 - Understanding Cases by Jig 지그에 의한 발생사례 이해 |  |  |  |
|  | - Understanding the types of Sources of occurrence by method 방법(Method)에 의한 발생원 종류의 이해 | - Particle generation due to process conditions 공정 조건에 의한 이물발생 - Foreign matter generation due to standardization 표준화에 의한 이물발생 |  |  |  |
| Particle control technology 이물 관리 기술 | 1.Understanding the facility management conditions and facility evaluation of clean room 클린룸의시설관리조건 및 시설평가이해 | - Clean room conditions and configuration conditions 클린룸의 조건과 구성조건 - Clean room facility management 클린룸의 시설관리 - How to manage a clean room 클린룸의 관리방법 |  | 15 | 37.5% |
|  | - Understanding the applied deepening technology of measurement analysis instruments 측정분석 장비의 응용 심화 기술 이해하기 | - Definition of Measurement/Analysis 측정 / 분석의 정의 - Types of inspection equipment 점검 장비의 종류 - Types of analysis equipment 분석 장비의 종류 - Paricle analysis method and procedure 이물분석 방법 및 절차 |  |  |  |

출제기준(실기) Practical Test Criteria

| 직무활용분야 Field | 이물관리 부문 Particle control area | 자격명칭 Qualification | 이물관리 엔지니어 Particle Control Engineer | 적용기간 Valid date | 2023~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시험방법 Exam type | 주관식 Short answer | 문항 수 No. of Ques. | 10-20 | 시험시간 Exam hour | 120분 120 minutes |
| 대 항목 Title | 중 항목 Sub title | 세부항목 Detail |  | 문항 수 No. of Ques. | 비율 Distribution |
| Particle control Overview 이물 관리의 개요 | - Understanding basic knowledge 기본지식 이해 | - Understanding the definition of particle 이물의 정의 이해 - Understanding the characteristics of Particle 이물의 특성이해 - Effect of particle 이물이 미치는 영향 |  | Depends on percentage | 100% |
| Sources of occurrence by Particle generation factor (4M+1E) 이물발생요인(4M+1E)별 발생원 | - Understanding the types of sources of occurrence by man 사람(Man)에 의한 발생원 종류의 이해 | - 사람에 의한 이물의 정의 Definition of particle by humans - 사람에 의한 이물의 사례 - Cases od particle caused by humans - 사람에 의한 이물의 사례 Cases of foreign bodies caused by humans |  | Depends on percentage | 100% |
|  | - Understanding the types of sources of occurrence by machine 설비(machine)에 의한 발생원 종류 이해 | - Understanding cases caused by machine 설비(Machine)에 의한 발생사례 이해 - Understanding cases by Jig Jig에 의한 발생사례 이해 |  | Depends on percentage | 100% |
|  | - Understanding the types of Sources of occurrence by method 방법(Method)에 의한 발생원 종류의 이해 | - Particle generation due to process conditions 공정 조건에 의한 이물발생 - Foreign matter generation due to standardization 표준화에 의한 이물발생 |  | Depends on percentage | 100% |
| Particle control Technology 이물관리 기술 | - Understanding the facility management conditions and facility evaluation of clean room 클린룸의 시설관리조건 및 시설평가 이해 | - Clean room conditions and configuration conditions 클린룸의 조건과 구성조건 - Clean room facility management 클린룸의 시설관리 - How to manage a clean room 클린룸의 관리방법 |  | Depends on percentage | 100% |
|  | - Understanding the applied deepening technology of measurement analysis instruments 측정분석 장비의 응용 심화 기술 이해하기 | - Definition of Measurement/Analysis 측정 / 분석의 정의 - Types of inspection equipment 점검 장비의 종류 - Types of analysis equipment 분석 장비의 종류 - Particle analysis method and procedure 이물분석 방법 및 절차 |  |  |  |