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    IQCS

First written test
ESD compliance verifier
	직무활용분야
Field
	품질부문
Quality area
	자격명칭
Qualification
	ESD 적합성 검증사
ESD compliance verifier
	적용기간 Valid date
	2020

	시험방법
Exam type
	객관식
Multiple choice
	문항 수
No. of Ques.
	40
	시험시간
Exam hour
	90분
90 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	ANSI/ESD
S20.20 
	1. ESD 제어프로그램 
ESD Control program
	· ESD 제어 프로그램 요구사항
ESD control program requirements
· ESD 제어 프로그램 관리자
ESD control program manager of coordinator

	10
	25%

	
	2. ESD 관리 프로그램의 관리적 
요구사항
ESD control program
Administration requirements
	· ESD 관리 프로그램 계획
ESD control program plan
· 교육 훈련 계획
Training plan
· 제품 인증 계획
Product qualification plan
· 적합성 검증 계획 
Compliance verification plan
	
	

	
	3. 관리프로그램의 기술적 요구사항
ESD control program
technical requirements
	·  접지/등전위
Grounding/Equipotential
· 개인 접지
Personnel grounding 
· 포장 및 마크
Package and marking
	
	

	ESD TR-53
테스트 장비
	1. 테스트 장비(1)
Test equipment(1)
	·  AC 콘센트 분석기
AC outlet analytzer
· AC 회로 테스터기
AC circuit tester 
· 대전판 모니터
Charged plate monitor(CPM)
· DC 저항 측정기
DC Ohmmeter

	10
	25%

	
	2. 테스트 장비(2)
Test equipment(2)
	· 동심원 링 전극 어셈블리
Concentric ring electrode assembly
· 정전기장 측정기
Electrostatic field meter
· 정 전압 측정기
Electrostatic voltage meter
· 발판 전극
Foot electrode
· 휴대용 손 전극
Hand-held electrode
· 절연성 받침대 표면
Insulative support surface 
· 통합 시험기
Integrated checker
· 저항 측정 장비
Resistance measurement apparatus
· 저항 측정 전극
Resistance measurement electrodes 
· 두점 탐침
Two-point probe
	
	

	ESD 보호장비 및 자재의 적합성 검증
Compliance verification of ESD protective equipment and materials
	ESD 보호장비
 및 물질
	· 접지 및 결합 시스템
Grounding/Bonding systems
· 작업대 표면 
Worksurfaces 
· 손목띠
Wrist straps
· 지속적인 감시
Constant monitors
· 제전화
Footwear
· 제전바닥   
Flooring 
· 제전복 
Garments 
· 이온화 장치
Ionizer  
· 의자 
Seating 
· 이동 작업대
Mobile equipment(Carts)
· 전기인두 및 납 제거기
Elecrical soldering/Disoldering hand toos
· 장갑 및 골무
Gloves and finger cots
· 포장 
Packaging
	20
	50%


















2nd practical test
ESD compliance verifier
	직무활용분야
Field
	품질부문
Quality area
	자격명칭
Qualification
	ESD 적합성 검증사
ESD compliance verifier
	적용기간 Valid date
	2020

	시험방법
Exam type
	주관식
Short answer
	문항 수
No. of Ques.
	10-20
	시험시간
Exam hour
	120분
120 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	ESD 보호장비 및 자재의 적합성 검증
Compliance verification of ESD protective equipment and materials
	ESD 보호장비  적합성 검증 실무
Compliance verification practice of ESD protection equipment 
	·    대전판 모니터
Charged plate monitor(CPM)
· 동심원 링 전극 어셈블리
Concentric ring electrode assembly
· 정전기장 측정기
Electrostatic field meter
· 발판 전극
Foot electrode
· 휴대용 손 전극
Hand-held electrode
· 절연성 받침대 표면
Insulative support surface 
· 통합 시험기
Integrated checker
· 저항 측정 장비
Resistance measurement apparatus
· 저항 측정 전극
Resistance measurement electrodes 
· 두점 탐침
Two-point probe
	20
	50%

	
	ESD 자재의  적합성 검증 실무
Compliance verification practice of ESD materials 
	· 접지 및 결합 시스템
Grounding/Bonding systems
· 작업대 표면 
Worksurfaces 
· 손목띠
Wrist straps
· 지속적인 감시
Constant monitors
· 제전화
Footwear
· 제전바닥   
Flooring 
· 제전복 
Garments 
· 이온화 장치
Ionizer  
· 의자 
Seating 
· 이동 작업대
Mobile equipment(Carts)
· 전기인두 및 납 제거기
Elecrical soldering/Disoldering hand toos
· 장갑 및 골무
Gloves and finger cots
· 포장 
Packaging
	20
	50%





	F-01-12 (Rev. 0)
	Page1 / 12



