방폭 안전관리사 출제범위

2020

IQCS

First written test

Explosion Proof Safety Manager

| 직무활용분야 Field | 안전부문 Safety area | 자격명칭 Qualification | 방폭 안전관리사 Explosion proof safety manager | 적용기간 Valid date | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시험방법 Exam type | 객관식 Multiple choice | 문항 수 No. of Ques. | 40 | 시험시간 Exam hour | 90분 90 minutes |
| 대 항목 Title | 중 항목 Sub title | 세부항목 Detail |  | 문항 수 No. of Ques. | 비율 Distribution |
| 방폭 안전 및 기초 Explosion-proof safety and foundation | 1. 위험 및 위해평가 Hazard and Risk assessment | - 위험요소(Hazzard) 인식 Hazzard recognition - 리스크 평가 및 통제 Risk assessment and control - 전기설비와 위험 및 위해 평가론 Electrical equipment and risk and risk assessment |  | 10 | 25% |
|  | 2. 화재, 폭발 개요 Fire, explosion overview | - 연소의 원리 및 형태 Principle and form of combustion - 폭발의 종류 및 예방대책 Kind of explosion and preventive measures - 점화 원의 종류 Type of ignition source |  |  |  |
|  | 3. 폭발 위험 장소의 구분 Category of explosion hazard place | - 인화성 물질의 점화 Ignition of flammable substances - 폭발 위험 장소의 범위 Range of explosion hazard location - IE에 의한 폭발위험 장소의 구분 Classification of explosion hazard place by IEC - 접지시스템 Ground system |  |  |  |
| 전기 방폭 Electrical explosion | 1. 전기설비 시스템 Electrical installation system | - 접지시스템 Ground system - 전기설비 역할 및 기능 Electrical installation system - 전기설비 PLC 시스템 Electrical equipment PLC system |  | 10 | 25% |
|  | 2 방폭 전기 기기의 구조 및 종류 Structure and type of explosion-proof electrical equipment | - Protection method의 구분 Classification of protection method - 타입별 방폭화 기술(Ex d, Ex q) Explosion-proof technology by type(Ex d, Ex q) - 타입별 방폭화 기술(Ex p, Ex o, Ex m) Explosion-proof technology by type(Ex p, Ex o, Ex m) - 타입별 방폭화 기술(Ex e, Ex n, Ex I) Explosion-proof technology by type(Ex e, Ex n, Ex I) |  |  |  |
|  | 3. 선박 및 플랜트용 케이블 Cables for ship and plant | - 케이블의 종류 및 구조 Cable type and structure - 케이블 시험 및 표기 법 Cable test and notation |  |  |  |
| 전계장 Electrical equipment & instrumentation | 1. 전계장 기본사항Instrumentation basics | - 측정 방법 별 원리의 이해 Understanding the principle of measurement method - 프로세스 흐름도 Process flow diagram - 프로세스와 계측기기 다이어그램 Process and instrument diagram - 루프 다이어그램 Loop diagram - 기능적 다이어그램 Functional diagram - 전계장 / 프로세스 장비 심볼 Instrument/process equipment symbols |  | 5 | 12.5% |
|  | 2. 전계장 실무 Electrical equipment & instrumentation practice | - 전기설비 전반 시스템의 이해 Understanding of electric system in general - 전기시스템의 안전 및 보수 유지 Electrical system safety and maintenance - 계장 설비 Instrumentation equipment - 실무 데이터 분석 및 결과 표시 Practice data analysis and result |  | 10 | 25% |
|  | 3. 전계장 방폭 설비과정 Installation process of electrical equipment & instrumentation | - 방폭 전기기기의 이해 Understanding of explosion-proof electrical equipment - 방폭 설비 설계, 선정, 시공, 검사 Explosion-proof facility design, selection, construction, inspection |  | 5 | 12.5% |

2nd practical test

Explosion Proof Safety Manager

| 직무활용분야 Field | 안전부문 Safety area | 자격명칭 Qualification | 방폭 안전관리사 Explosion proof safety manager | 적용기간 Valid date | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시험방법 Exam type | 주관식 Short answer | 문항 수 No. of Ques. | 10-20 | 시험시간 Exam hour | 120분 120 minutes |
| 대 항목 Title | 중 항목 Sub title | 세부항목 Detail |  | 문항 수 No. of Ques. | 비율 Distribution |
| 전기 방폭 실무 Electrical explosion practice | 1. 방폭 전기기기 설치 Install explosion-proof electrical equipment | - 위험 장소별 방폭 전기기기 선정 Selecting explosion-proof electrical equipment by risk place - 케이블 그랜딩 Cable glanding - 장비 선정 검토 Equipment selection review |  | 10 | 50% |
|  | 2. 방폭 전기기기 검사 및 유지 Examination and maintenance of explosion-proof electrical equipment | - 타입별 방폭 전기기기 검사 Examination of explosion-proof electrical equipment by type - 타입별 방폭 전기기기 유지보수 검사 Explosion-proof electrical equipment maintenance inspection by type - 타입별 방폭 전기기기 체크리스트 작성 Prepare explosion-proof electrical equipment check list by type |  |  |  |
|  | 3. 전기시스템의 안전 및 유지보수 Safety and maintenance of electrical systems | - 전기적 다이어그램 Electrical diagram - 전기안전 및 전기쇼크 Electrical safety and electrical shock - 절연저항 및 회로시험 Insulation resistance and circuit test - 절연내력 시험전압 및 지속적 테스트 Insulation strength test voltage and continuous test - 전기고장 정검 Electrical fault check - 전기일반 유지보수 General maintenance of electricity |  |  |  |
|  | 4. Instrumentation 설치 및 제어 Instrumentation installation and control | - 배관 및 배관 피팅의 이해 Understanding piping and piping fittings - 튜브 및 튜브 피팅의 이해 Understanding tube and tube fittings |  |  |  |
| 전계장 실무 Electrical equipment & instrumentation | 1. 위험용소와 리스크 평가 Hazard & Risk Assessment | - 위험요소 인식 Hazard recognition - 리스크 평가 및 통제 Risk assessment and control - 위험관리 통제 계급 Risk control hierarchy - 전계장 설비와 위험요소 및 리스크 관리 실무 Electrical equipment & instrumentation equipment and hazard and risk management practices - 위험지역 등급과 위험요소 Hazardous area classes and hazards - 전계장 방폭설비 등급과 위험요소 Electrical equipment & instrumentation equipment rating and hazard |  | 5 | 25% |
|  | 2. 방폭 전기/전계장 설비 Explosion-proof electric /electrical equipment & instrumentation | - 타입별 방폭화 기술 Explosion-proof technology by type - 표준서, 마킹, 인증시스템, 인증서 Product standards, marking, certification system, certificate - 방폭 설비 검사 Examination of explosion proof equipment - 케이블 종류 및 구조 Cable type and structure - 케이블 시험 및 표기법 Cable test and notation - 케이블 글랜딩 및 결선 실무 Cable glanding and connecting practice |  |  |  |
|  | 3. 본질 안전 방폭설비와 계장 시스템 Intrinsic safety explosion equipment and instrumentation system | - 방폭 전계장 설비 설계 Design of explosion-proof electrical equipment & instrumentation equipment - 방폭 전계장 설비 선정 구비조건 Selection of explosion-proof electrical equipment & instrumentation equipment - 전기 설비 방폭 구비 조건 Electrical equipment explosion-proof condition - 전기설비 보호장비 구비조건 Electric equipment protection equipment requirements - 전원차단 및 격리조치 구비조건 Conditions for power off and isolation action - 케이블 및 결선작업 구비조건 Conditions for cable and wiring work - 케이블 인입 장치 구비조건 Conditions for cable entry equipment - 회전기기 구비조건 Conditions for rotating equipment - 조명설비 구비조건 Conditions for lighting fixtures - 방폭 타입별 구입조건 Purchase conditions for explosion-proof type |  |  |  |
|  | 4. 안전 및 유지 보수 Safety & Maintenance | - PLC 시스템 PLC system - 절연 저항 및 회로시험 Insulation resistance and circuit test - 전기고장 점검 Electrical fault check - 전기시스템의 안전 및 보수 유지 Safety and maintenance of electrical systems - 전계장 방폭 설비 검사 및 유지 보수 Inspection and maintenance of explosion proof equipment for all instrumentation - 방폭 기기 검사 Test of explosion equipment |  | 5 | 25% |