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First written test
Explosion Proof Safety Manager
	직무활용분야
Field
	안전부문
Safety area
	자격명칭
Qualification
	방폭 안전관리사
Explosion proof safety manager
	적용기간 Valid date
	2019

	시험방법
Exam type
	객관식
Multiple choice
	문항 수
No. of Ques.
	40
	시험시간
Exam hour
	90분
90 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	방폭 안전 및 기초
 Explosion-proof safety and foundation
	1. 위험 및 위해평가 Hazard and Risk assessment

	· 위험요소(Hazzard) 인식
Hazzard recognition
· 리스크 평가 및 통제
Risk assessment and control
· 전기설비와 위험 및 위해 평가론
Electrical equipment and risk and risk assessment
	10
	25%

	
	2. 화재, 폭발 개요
Fire, explosion overview
	· 연소의 원리 및 형태
Principle and form of combustion
· 폭발의 종류 및 예방대책 
Kind of explosion and preventive measures
· 점화 원의 종류
Type of ignition source
	
	

	
	3. 폭발 위험 장소의 
구분
Category of explosion hazard place

	· 인화성 물질의 점화
Ignition of flammable substances
· 폭발 위험 장소의 범위
Range of explosion hazard location
· IE에 의한 폭발위험 장소의 구분
Classification of explosion hazard place by IEC
· 접지시스템
Ground system
	
	

	전기 방폭
Electrical explosion
	1. 전기설비 시스템
Electrical installation system
	· 접지시스템 
Ground system
· 전기설비 역할 및 기능
Electrical installation system
· 전기설비 PLC 시스템
Electrical equipment PLC system
	10
	25%

	
	2 방폭 전기 기기의 구조 및 종류
Structure and type of explosion-proof electrical equipment
	· Protection method의 구분
Classification of protection method
· 타입별 방폭화 기술(Ex d, Ex q)
Explosion-proof technology by type(Ex d, Ex q)
· 타입별 방폭화 기술(Ex p, Ex o, Ex m)
Explosion-proof technology by type(Ex p, Ex o, Ex m)

· 타입별 방폭화 기술(Ex e, Ex n, Ex I)
Explosion-proof technology by type(Ex e, Ex n, Ex I)
	
	

	
	3. 선박 및 플랜트용 케이블
Cables for ship and plant
	· 케이블의 종류 및 구조 
Cable type and structure
· 케이블 시험 및 표기 법
Cable test and notation
	
	

	전계장
Electrical equipment & instrumentation
	
1. 전계장 기본사항Instrumentation 
basics 



	· 측정 방법 별 원리의 이해
Understanding the principle of measurement method
· 프로세스 흐름도
Process flow diagram
· 프로세스와 계측기기 다이어그램
Process and instrument diagram
· 루프 다이어그램
Loop diagram
· 기능적 다이어그램
Functional diagram 
· 전계장 / 프로세스 장비 심볼
Instrument/process equipment symbols
	5
	12.5%

	
	2. 전계장 실무
Electrical equipment & instrumentation practice
	· 전기설비 전반 시스템의 이해
Understanding of electric system in general
· 전기시스템의 안전 및 보수 유지
Electrical system safety and maintenance
· 계장 설비
Instrumentation equipment
· 실무 데이터 분석 및 결과 표시
Practice data analysis and result
	10
	25%

	
	3. 전계장 방폭
설비과정
Installation process of electrical equipment & instrumentation
	· 방폭 전기기기의 이해
Understanding of explosion-proof electrical equipment
· 방폭 설비 설계, 선정, 시공, 검사
Explosion-proof facility design, selection, construction, inspection
	5
	12.5%





















2nd practical test
Explosion Proof Safety Manager
	직무활용분야
Field
	안전부문
Safety  area
	자격명칭
Qualification
	방폭 안전관리사
Explosion proof safety manager
	적용기간 Valid date
	2019

	시험방법
Exam type
	주관식
Short answer
	문항 수
No. of Ques.
	10-20
	시험시간
Exam hour
	120분
120 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	전기 방폭 실무
Electrical explosion
practice 
	1. 방폭 전기기기 설치
Install explosion-proof electrical equipment
	· 위험 장소별 방폭 전기기기 선정
Selecting explosion-proof electrical
equipment by risk place
· 케이블 그랜딩
Cable glanding
· 장비 선정 검토
Equipment selection review
	10
	50%

	
	2. 방폭 전기기기 검사 및 유지
Examination and maintenance of explosion-proof electrical equipment
	· 타입별 방폭 전기기기 검사
Examination of explosion-proof electrical equipment by type
· 타입별 방폭 전기기기 유지보수 검사
Explosion-proof electrical equipment maintenance inspection by type
· 타입별 방폭 전기기기 체크리스트 작성
Prepare explosion-proof electrical equipment check list by type
	
	

	
	3. 전기시스템의 안전 및 유지보수
Safety and maintenance of electrical systems
	· 전기적 다이어그램
Electrical diagram
· 전기안전 및 전기쇼크
Electrical safety and electrical shock
· 절연저항 및 회로시험
Insulation resistance and circuit test
· 절연내력 시험전압 및 지속적 테스트
Insulation strength test voltage and 
continuous test
· 전기고장 정검
Electrical fault check
· 전기일반 유지보수
General maintenance of electricity
	
	

	
	4. Instrumentation 설치 및 제어
Instrumentation installation and control
	· 배관 및 배관 피팅의 이해
Understanding piping and piping fittings
· 튜브 및 튜브 피팅의 이해
Understanding tube and tube fittings
	
	

	전계장 실무 
Electrical equipment & instrumentation 

	1. 위험용소와 
리스크 평가
Hazard & Risk Assessment
	· 위험요소 인식
Hazard recognition 
· 리스크 평가 및 통제
Risk assessment and control
· 위험관리 통제 계급
Risk control hierarchy
· 전계장 설비와 위험요소 및 리스크 관리 실무
Electrical equipment & instrumentation equipment and hazard and risk management practices
· 위험지역 등급과 위험요소
Hazardous area classes and hazards
· 전계장 방폭설비 등급과 위험요소
Electrical equipment & instrumentation equipment rating and hazard
	5
	25%

	
	2. 방폭 전기/전계장 설비
Explosion-proof  electric /electrical equipment & instrumentation

	· 타입별 방폭화 기술
Explosion-proof technology by type
· 표준서, 마킹, 인증시스템, 인증서
Product standards, marking, certification system, certificate
· 방폭 설비 검사
Examination of explosion proof equipment
· 케이블 종류 및 구조
Cable type and structure
· 케이블 시험 및 표기법
Cable test and notation
· 케이블 글랜딩 및 결선 실무
Cable glanding and connecting practice
	
	

	
	3. 본질 안전 
방폭설비와 계장
 시스템
Intrinsic safety explosion equipment and instrumentation  system
	· 방폭 전계장 설비 설계
Design of explosion-proof electrical  equipment & instrumentation equipment
· 방폭 전계장 설비 선정 구비조건
Selection of explosion-proof electrical equipment & instrumentation equipment
· 전기 설비 방폭 구비 조건
Electrical equipment explosion-proof condition
· 전기설비 보호장비 구비조건
Electric equipment protection equipment requirements
· 전원차단 및 격리조치 구비조건
Conditions for power off and isolation action
· 케이블 및 결선작업 구비조건
Conditions for cable and wiring work
· 케이블 인입 장치 구비조건
Conditions for cable entry equipment
· 회전기기 구비조건
Conditions for rotating equipment
· 조명설비 구비조건
Conditions for lighting fixtures
· 방폭 타입별 구입조건
Purchase conditions for explosion-proof type
	
	

	
	4. 안전 및 유지 
보수
Safety & Maintenance
	· PLC 시스템
PLC system
· 절연 저항 및 회로시험
Insulation resistance and circuit test
· 전기고장 점검
Electrical fault check
· 전기시스템의 안전 및 보수 유지
Safety and maintenance of electrical systems
· 전계장 방폭 설비 검사 및 유지 보수
Inspection and maintenance of explosion proof equipment for all instrumentation
· 방폭 기기 검사
Test of explosion equipment
	5
	25%
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